Informacje techniczne

EF MEDICA SRL

Żel Transound jest żelem do EKG/EEG, o bardzo dobrej echo-transmisji.  Jest wolny od soli i nie ciągnie się.

Żel Transound jest pakowany próżniowo i wolny od pęcherzyków powietrza. Jest w pełni hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, nie wysycha, bezwonny i łatwy do usunięcia.

Żel Transound nie plami, nie jest tłusty, nie jonizuje i nie utlenia się.

Użyte konserwanty są  nie toksyczne i zgodne z obowiązującym prawem.

| Parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS | Hipoalergiczny gęsty żel EKG/EEG , kleisty, bazujący na wodzie |  |
| SKŁAD | Utleniona woda, środek zagęszczający, konserwant, neutralizator, środek kompleksu jacy |  |
| KONSERWANTY | Konserwanty kosmetyczne zgodne z normami UE |  |
| LEPKOŚĆ | 77000±10.000 cps |  |
| BARWNIKI | E 131 niebieski barwnik zgodny z normą UE |  |
| pH | 6,5±1 |  |
| TEST BIOKOMPAT. | Testy wykluczyły jakiekolwiek niezgodności |  |
| ZAWARTOŚĆ DROBNOUSTROJÓW | <10³/1g |  |
| ZAWARTOŚĆ MIKROORGANIZMÓW | <10²/1g |  |
| PAKOWANIE- w kartonie |  |  |
| Opakowanie wstępne | 250 ml |  |
|  |  | W butelce PET |
| Opakowanie sprzedażowe | 25 butelek |  |
| PRZECHOWYWANIE | Temperatura +10-40°C, wilgotność względna 30%-75% |  |
| TRWAŁOŚĆ | 24 miesiące od daty produkcji |  |

Informacje techniczne

EF MEDICICA SRL

Producent: EF Medica Srl – Via Pilhaf 25, 39057 Frangorto/Appiano (BZ) Italy

Bezpieczeństwo: nie są wymagane specjalne środki ochrony, w razie kontaktu z twarzą lub     oczami przemyć wyłącznie wodą

Ogień: produkt nie jest produktem palnym

Przechowywanie i transport: nie ma szczególnych zaleceń dla transportu. Przechowywanie w temp. +10-40°C

Klasyfikacja produktu: produkt klasy I, zgodny z normą MDD 93/42 EEC

Osoba odpowiedzialna za jakość

Andrea Filippi